화성시민방공경보단말운영규정

제정 2001.  3. 21 훈령 제 21호

개정 2008. 12. 24 훈령 제120호

(타법규 개정)

화성시민방공경보단말운영규정

화성시민방공경보단말운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 화성시 민방공경보단말의 설치와 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “민방공경보단말”(이하 “경보단말”이라 한다)이라 함은 민방공경보 시설관리 및 경보전달을 위하여 설치된 민방공경보 분배, 중계, 수신단말을 말한다.

2. “민방공경보 분배단말”(이하 “분배단말”이라 한다)이라 함은 수신된 정보를 자체 및 산하 민방공경보 중계, 수신단말에 전달하는 경보단말을 말한다.

3. “민방공경보 중계단말”(이하 “중계단말”이라 한다)이라 함은 수신된 정보를 자체 및 산하 민방공경보 수신단말에 전달하는 경보단말을 말한다.

4. “민방공경보 수신단말”(이하 “수신단말”이라 한다)이라 함은 수신된 경보에 의해 싸이렌을 취명하는 경보단말을 말한다.

제3조(설치) 경보단말의 설치지역은 별표 1과 같다.

제4조(시설관리요원) 중계 및 수신단말에는 관할의 민방위담당공무원을 시설관리요원으로 지정, 운영한다.

제2장 임무

제5조(임무) 중계 및 수신단말 시설관리요원(이하 “시설관리요원”이라 한다)은 다음 각호의 임무를 수행한다.

1. 경보시설의 보안점검 및 출입자 통제

2. 경보시설의 유지관리

3. 그 밖에 경보망운영에 필요한 사항

제3장 지휘 및 보고

제6조(지휘체제) ① 총무과장은 경보단말을 지휘, 감독한다.

② 민방위병무담당주사는 경보단말의 운영에 대하여 총무과장을 보좌한다.

③ 총무과장은 경보전달 임무를 통할하여 시설관리요원을 지휘, 감독한다.

④ 시설관리요원은 총무과장의 명을 받아 경보시설을 관리하며 경보전달에 관한 사항을 도 민방공경보통제소(이하 “도통제소”라 한다) 및 분배단말 근무요원(이하 “근무요원”이라 한다)의 지휘를 받아 임무를 수행한다.

제7조(보고체제) 시설관리요원은 시설관리 이상유무를 점검하여 근무요원 및 민방위병무담당주사에게 매일 09:00까지 보고하고 민방위병무담당주사는 이를 종합하여 매주 월요일에 총무과장에게 보고하여야 한다.

제4장 경보전달체계

제8조(선조치 후보고) 총무과장은 시장 또는 지역군부대장의 국지적인 화생방경보가 발령되면 지체없이 도통제소 및 분배단말에 경보발령을 요청하여 필요한 조치를 하고 그 결과를 즉시 도 민방위비상대책과장을 경유 도지사 및 행정안전부장관에게 각각 보고하여야 한다. (개정 2008. 12. 24)

제9조(주의보발령시 조치) 총무과장은 도통제소 및 시장, 지역 군부대장으로부터 주의보를 접수하였을 때에는 지체없이 다음 조치를 하여야 한다.

1. 시설관리요원의 정위치 배치 및 시설점검

2. 도통제소 및 군 상황실, 지역군부대로부터 상황파악

3. 도통제소 및 분배단말에 경보발령 준비요청

4. 사용 가능한 마을방송 및 민방위차량 가두방송 준비

5. 그밖에 필요한 조치

제10조(경보발령시 조치) ① 총무과장은 도통제소 및 분배단말로부터 민방공경보가 발령되면 지체없이 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 도통제소 및 분배단말에 경보발령 확인

2. 도통제소 및 분배단말로부터 자동취명 불가능 통보시 시설관리요원으로 하여금 자체 수동취명토록 조치

② 총무과장은 시장 또는 지역군부대장의 국지적인 화생방경보가 발생되면 지체없이 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 시 상황실 및 지역군부대 경보발령 확인

2. 도통제소 및 분배단말에 경보방송 및 싸이렌 취명 요청

3. 가용 가능한 마을엠프 및 민방위 차량 등을  활용하여 지역통제상황 민방공경보방송문안(별표2-2) 가두방송 실시

4. 시설관리요원은 경보전달 후 도통제소 및 분배단말에 보고

제5장 경보단말운영 및 복무

제11조(운영) 경보단말은 연중 24:00시간 계속 운용한다.

제12조(비상소집 및 근무) ① 총무과장은 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 시설관리요원을 비상소집한 후 근무에 임하여야 한다.

1. 도통제소 및 도지사, 지역군부대장의 주의보 또는 경보발령이 있을 때

2. 국가비상사태 또는 이에 준하는 사태가 발생하였을 때

3. 도지사 및 시장의 지시가 있을 때

4. 기타 총무과장이 필요하다고 인정할 때. 다만, 이 경우에는 지휘계통에 따라 지체없이 보고하여야 한다.

제13조(보안관리) ① 총무과장은 시설별 통신보안 책임자를 지정․운영하고 시설관리요원에 대해서는 매월 1회이상 통신보안교육을 실시하여야 한다.

② 총무과장은 자체경보시설에 대해 매월 1회이상 보안진단을 실시하여 취약점에 대한 사전예방조치를 강구하여야 한다.

③ 경보시설출입문은 이중문으로 설치하고 제한구역표지를 매출입구마다 백색바탕에 청색글씨로 표시하고 창문은 이중문으로 설치하며 주변지역은 외부침입방지를 위해 건물구조와 높이에 따라 1.5m이상 높이로 이중철조망을 설치하여야 한다.

④ 경보시설에 출입하는 자에 대해서는 출입상황을 별지 제1호서식에 의거 기록유지하여야 한다.

제6장 장비점검 및 운영관리

제14조(물품관리) ① 총무과장은 경보단말운영에 필요한 물품의 출납과 시설장비의 관리를 총괄한다.

② 경보시설장비에 대해서는 물품관리법에 규정에 의한 관계대장 등을 비치하고 기록유지하여야 한다.

③ 총무과장은 경보시설장비에 대해 운영관리책임자를 지정․운영하여야 한다.

제15조(장비정기점검) ① 시설관리요원은 자체경보시설에 대해서 매주 1회 이상 다음 각호의 사항을 정기점검하여야 한다.

1. 경보시설장비의 관리상의 문제점

2. 경보시설장비의 정비상태

3. 경보업무에 대한 보안점검

4. 기타 경보전달에 관한 사항

② 제1항에 의한 정기점검결과를 별지 제2호서식에 의하여 기록유지하고 그 주요사항은 도통제소 및 근무요원과 총무과장에게 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

제16조(장비고장시 조치) ① 총무과장은 경보시설장비의 고장시에 시설관리 요원으로 하여금 즉시 예비품으로 수리, 복구하도록 하여야 한다.

② 발견시 고장은 부득이한 경우를 제외하고는 24:00시간이내 복구하여야 하며 자체수리 불가시에는 도통제소에 의뢰하며 보수조치하여야 한다.

③ 총무과장은 경보시설장비 고장발생 즉시 다음 각호의 사항을 도통제소장 및 근무요원에게 보고하여야 한다.

제17조(기록유지) 경보시설에는 다음 각호의 대장을 비치하고 기록유지하여야 한다.

1. 출입자통제기록부(별지 제1호서식)

2. 경보시설점검기록부(별지 제2호 및 별지 제3호서식)

3. 민방공경보싸이렌 오취명발생시 조치사항(별표 2-1)

제18조(관계기관의 협조) 총무과장은 경보단말의 운영․관리와 민방공경보전달 임무수행을 위하여 유관기관(도통제소, 지방방송공사, 지역군부대, 기타 유관기관)과 긴밀한 협조체제를 유지하고 필요하다고 인정될 때에는 당해기관에 지원을 요청하여야 한다.

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 (2008. 12. 24 훈령 제120호, 정부조직법 개정에 따른 화성시 개인택시운송사업면허 사무처리 규정 등의 정비에 관한 규정)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

경 보 단 말 설 치 지 역

연번	단말명칭	설치지역	설치년도
1 〃 〃 〃 〃 〃 5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	○○시 분배단말 〃 〃 〃 〃 〃 ○○시 중계단말 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ○○시 수신단말 (싸이렌 번호명기) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

[별표 2-1] (개정 2008. 12. 24)

민방공경보싸이렌 오취명발생시 조치사항

(보고체계)
	행정안전부
	중앙민방공경보 통제소(오산)
확인 1확인					결과회시 2확인
													3확인
											도
	시․도경보통제소
											시
													보고(즉시)
								시 분배단말
							결과회시
							보고(즉시)				시
											읍․면․동

주민홍보

기관

협조

수신단말

싸이렌

오취명발생

※ 상황보고 책임자

- 주간(09:00～18:00) : 총무과장(읍․면․동 : 읍면동장, 담당주사)

- 야간 및 공휴일(8:00～익일 09:00) : 일숙직 감독관

[별표 2-2]

싸이렌 오취명 발생시 조치내용

○ 보고내용(선 구두보고 후 서면보고)

◦ 일    시 :

◦ 장    소 :

◦ 경보의 종류 :

◦ 가청지역 :

◦ 오취명원인 :

◦ 오취명당시 조치사항 :

◦ 향후 조치계획 :

○ 경보싸이렌 오취명 발생시 해명 방송문안(예시)

시에서 주민여러분께 알려드립니다.

조금전 ○○시 ○○분부터 ○○시 ○○분까지 취명된 <공습 또는 경계> 싸이렌은 (장비 또는 선로)고장으로 인하여 오취명된 것이오니 주민 여러분께서는 당황함이 없이 평상생활에 임하여 주시기 바랍니다.

(마을 앰프 방송 및 가두방송 2～3회 반복 실시)

[별표 2-3]

민방공경보망 운영관리요원 근무수칙

- 민방공경보망 근무요원은 이수칙을 정확히 알고 지켜야 한다.-

우리근무자는 사천만의 불침번임을 자각하고

◦ 시대적 사명감과

◦ 투철한 국가관을 가지고

◦ 민방위 기수로서

다음사항을 준수하여 성실, 충직하게 근무한다.

1. 경보망 근무요원은 지휘계통과 중앙경보통제소의 지시에 따라 근무한다.

2. 근무교대자은 30분전까지 출근 합동근무하여야 한다.

3. 근무교대자는 상황 및 각종 비품의 인수인계를 정확히 하여야 한다.

4. 근무자는 시설 및 장비를 수시 점검하여 이를 완벽하게 유지한다.

5. 근무자는 근무중 취침하여서는 아니된다.

6. 근무자는 근무중 지득한 비밀을 누설하여서는 아니되며 보안유지에 각별 유의하여야 한다.

7. 근무자는 비인가자의 출입을 금하여야 한다.

8. 근무자는 장비 및 비품관리에 철저를 기하여야 한다.

[별지 제1호서식]

출 입 자   통 제 기 록 부

구분 월일	출 입 자						안 내 자
	소 속	직 급	성 명	서 명	용 무	출입시간	성 명	서 명

[별지 제2호서식]

경 보 시 설 점 검 기 록 부

월	(중계장치)

장비명	점검일 점검자 확인사항	점 검 결 과
		일	일	일	일	일
	충 정 기
	밧 데 리 비 중
	M C U
	M O D E M
	C C U
	V A U
	선 로 사 항
	청 결 상 태
	특 기 사 항
	고 장 일 시 및 완 료 일 시

[별지 제3호서식]

경 보 시 설 점 검 기 록 부

월	(수신장치, 싸이렌)

장비명	점검일 점검자 확인사항	점검결과
		일	일	일	일	일
수신장치	충 전 기
	밧 데 리 비 중
	중 류 수 보 충
	M O D E M
	선 로 상 태
	청 결 상 태
싸이렌	충 전 기
	밧 데 리 비 중
	중 류 수 보 충
	청 결 상 태
기타	특 기 사 항
	고 장 일 시 및 완 료 일 시

※ 점검자 및 점검일자를 기록하고 결과는 양호, 불량으로 표기

※ 시설점검은 월 2회 이상 실시(점검표는 장비보관함에 비치)